## 调研清单汇总
附件一：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院医用耗材调研清单
序号 | 耗材、试剂名称 | 规格 | 单位 | 采购需求概况
1 | 纤维预缝接头 | 25个/袋 | 袋 | 用于地贫基因检测项目打断文库
2 | 内分泌质控品 | 各规格 | 盒 | 适用于郑州安图品牌胰岛素生长因子-1检测试剂盒，满足三甲质控需求
| 尿液分析试纸条（干化学法） | 9项；100条/瓶 | 人份 | 适用于sysmex uc-3500全自动尿液分析仪
3 | 粪便隐血非定值质控品 | 水平1，6*3ml | 盒 | 用于检验科三甲室内质控
4 | 粪便隐血非定值质控品 | 水平2，6*3ml | 盒 | 用于检验科三甲室内质控
5 | 粪便隐血非定值质控品 | 水平3，6*3ml | 盒 | 用于检验科三甲室内质控
6 | 方形利器盒 | 8L；24.5*21*25.5 | 个 | 用于放置巴斯德试管
7 | 方形利器盒 | 8L；30.5*21*16 | 个 | 用于放置巴斯德试管
8 | 一次性使用内镜下取石网篮 | 四线螺旋型；网篮开幅约10mm，长度约30mm，通道直径≥1.2mm，有效长度约2900mm | 个 | 用于胃肠镜手术
9 | 牙科手机清洗润滑剂 | 各规格 | 瓶 | 牙科手机日常维护保养
10 | 一次性使用埋线针 | 各规格 | 支 | 用于埋线疗法
11 | 可吸收缝线 | 各规格 | 根 | 用于埋线疗法
12 | 婴儿正压呼吸治疗系统 | 早产儿型 | 根 | 费雪派克PT101AZ呼吸湿化治疗仪、MR850湿化器配套耗材；用于呼吸支持