## Sheet1
高压电力设备预防性试验报价单
序号 | 设备名称 | 服务项目 | 次数 | 单位 | 预估单价 | 试验次数 | 预估总价 | 备注
1 | 变压器 | 绝缘耐压试验 | 1 | 项 |  |  |  | 变压器
|  | 变比绕组试验 | 1 | 项 |  |  |  | 变压器
|  | 直流电阻 | 1 | 项 |  |  |  | 变压器
2 | 高压柜 | 柜内设备 | 1 | 项 |  |  |  | 工频耐压
|  | 穿柜套管 | 1 | 项 |  |  |  | 工频耐压
|  | 绝缘子 | 1 | 项 |  |  |  | 工频耐压
3 | 发电机 | 一次回路绝缘试验 | 1 | 项
|  | 二次回路绝缘试验 | 1 | 项
|  | 电源切换器的功能性试验 | 1 | 项
|  | 绝缘监测器的功能性试验 | 1 | 项
|  | 保护电器整定值的目察检验 | 1 | 项
|  | 辅助等电位联结的测定检验 | 1 | 项
4 | 接火环网柜至高压进线柜 | 绝缘电阻测试 | 1 | 项 |  |  |  | 高压电缆
|  | 直流耐压及泄漏电流试验 | 1 | 项 |  |  |  | 高压电缆
5 | 高压进线柜至变压器 | 绝缘电阻测试 | 1 | 项 |  |  |  | 高压电缆
|  | 直流耐压及泄漏电流试验 | 1 | 项 |  |  |  | 高压电缆
6 | 安全工器具 | 绝缘垫 | 1 | 项
|  | 验电器试验 | 1 | 项
|  | 令克棒 | 1 | 项
7 | 计量柜 | 绝缘电阻及耐压试验 | 1 | 项
|  | 电流互感器试验 | 1 | 项
|  | 变压比试验 | 1 | 项
8 | 进线柜 | 绝缘电阻试验 | 1 | 项 |  |  |  | 进线柜
|  | 电流互感器试验 | 1 | 项 |  |  |  | 进线柜
|  | 回路电阻试验 | 1 | 项 |  |  |  | 进线柜
|  | 断口与整体绝缘耐压试验 | 1 | 项 |  |  |  | 进线柜
|  | 断路器试验 | 1 | 项 |  |  |  | 进线柜
|  | 交流比试验 | 1 | 项 |  |  |  | 进线柜
9 | 出线柜 | 绝缘电阻试验 | 1 | 项 |  |  |  | 进线柜
|  | 电流互感器试验 | 1 | 项 |  |  |  | 进线柜
|  | 回路电阻试验 | 1 | 项 |  |  |  | 进线柜
|  | 断口与整体绝缘耐压试验 | 1 | 项 |  |  |  | 进线柜
|  | 断路器试验 | 1 | 项 |  |  |  | 进线柜
|  | 交流比试验 | 1 | 项 |  |  |  | 进线柜
10 | PT柜 | 绝缘电阻及耐压试验 | 1 | 项 |  |  |  | 电压互感器
|  | 变压比试验 | 1 | 项 |  |  |  | 电压互感器
11 | 高压冷水机组 | 绝缘试验 | 1 | 项 |  |  |  | 断路器
|  | 接触电阻试验 | 1 | 项 |  |  |  | 断路器
12 | 低压冷水机组 | 绝缘试验 | 1 | 项 |  |  |  | 断路器
|  | 接触电阻试验 | 1 | 项 |  |  |  | 断路器
13 | 接地电阻试验 | 接地电阻试验 | 1 | 项
14 | 电容补偿柜 | 测试电容容量 | 1 | 项
15 | 清洁、保养 | 清除柜内、变压器等设备灰尘、传动联结处润滑 | 1 | 项
合计
公司名称： 联系人： 联系电话：